## Шокеры
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Шкафы шоковой заморозки POLAIR
Шкафы шоковой заморозки (шокеры) POLAIR позволяют быстро охладить и быстро заморозить готовые блюда и продукты Быстрое снижение температуры позволяет блокировать испарение влаги, сохранить внешний вид и вес готового блюда, избежать интенсивного размножения бактерий, ведущих к прокисанию и порче готовых блюд, а значит увеличивает срок их хранения При замораживании - сохранить вкус, форму, полезные свойства, аромат и внешний вид продукта – свежего или приготовленного, благодаря формированию микро, а не макрокристаллов, которые не повреждают клеточной структуры продукта, оставляя ее неизменной.
Шкафы шоковой заморозки POLAIR рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С
Шкафы шоковой заморозки POLAIR: Охлаждают от t° продукта +90 до +3°С – за 90 минут Замораживают от t° продукта +90 до -18°С – за 240 минут
Термощуп – в комплекте поставки шокеров Возможны завершение цикла охлаждения/заморозки продуктов: • по предустановленному времени • по температуре внутри продукта по завершении цикла шокеры переходят в режим консервации (хранения) автоматически
Шкафы шоковой заморозки POLAIR представлены сериями: POLAIR - Grande - высокоэфективные модели, обладающие широкими возможностями, дополнительными функциями и удобством в использовании. Многофункциональная контрольная панель, термощуп с подогревом - в комплекте стандартной поставки. Оттайка - автоматическая горячим газом. Дополнительные функции закалки мороженого и санитаризиции рыбы. Темература в камере - до -40˚С. POLAIR - Light - шокеры с базовым набором функций,электронным блоком с традиционным дисплеем в качестве терморегулятора, термощупом без подогрева, принудительной оттайкой испарителя естественными теплопритоками.Темература в камере - до -35˚С.
Шкафы шоковой заморозки POLAIR позволяют: • Оптимизировать и сократить по времени процесс создания заготовок • Существенно расширить меню • Снизить себестоимость блюд, приобретая продукты в высокий сезон и/или в оптовых количествах • Сократить отходы • Осуществить закупку продуктов по самым выгодным ценам • Гарантируют пищевую безопасность • Минимизируют потерю влаги и веса продуктов • Рационализируют все процессы Повышают маржинальность любого предприятия
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Шкафы шоковой заморозки POLAIR- Light
Шокеры работают при температуре окужающей среды до +40° С. Температура в камере - до -35˚С
Оттайка естественными теплопритоками. Термощуп в комплекте поставки
Арикул | Фото | Модель | Кол-во уровней | Размер | Описание | Цена, Руб с НДС
1141005d |  | CR3-L | 3 | 800x800x790 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 11 кг Количество заморажиаемого продукта - 7 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 160400
1145002d |  | CR4-L | 4 | 800x800x790 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 11 кг Количество заморажиаемого продукта - 7 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 166400
1142010d |  | CR5-L | 5 | 800x800x900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 20 кг Количество заморажиаемого продукта - 12 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 187800
1146003d |  | CR6-L | 6 | 800x800x900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 20 кг Количество заморажиаемого продукта - 12 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 190100
Шкафы шоковой заморозки POLAIR- Light
Шокеры работают при температуре окужающей среды до +40° С. Температура в камере - до -35˚С
Оттайка естественными теплопритоками. Термощуп в комплекте поставки
Арикул | Фото | Модель | Кол-во уровней | Размер | Описание | Цена, Руб с НДС
1144005d |  | CR7-L | 7 | 800x800x1670 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 263200
1143016d |  | CR10-L | 10 | 800x800x1670 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 250300
1147004d |  | CR15-L | 15 | 800x800x1900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 65 кг Количество заморажиаемого продукта - 45 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 367300
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Шкафы шоковой заморозки POLAIR- Grande
Шокеры работают при температуре окужающей среды до +40° С. Температура в камере - до -40˚С
Оттайка автоматическая горячим газом. Термощуп с подогревом в комплекте поставки
Функции закалки мороженого и санитаризации рыбы
Арикул | Фото | Модель | Кол-во уровней | Размер | Описание | Цена, Руб с НДС
1141000d |  | CR3-G | 3 | 800x860x790 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 11 кг Количество заморажиаемого продукта - 7 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 213900
1142000d |  | CR5-G | 5 | 800x860x900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 20 кг Количество заморажиаемого продукта - 12 кг На шокер можно установить пароконвектомат Электропитание от сети 230V/50Hz | 246100
1144000d |  | CR7-G | 7 | 800x860x1670 | Направляющие под GN1/1 (глубиной 100 мм) и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 230V/50Hz | 356600
1144002d |  | CR7-G (400 V) | 7 | 800x860x1670 | Направляющие под GN1/1 (глубиной 100 мм) и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 356600
1143000d |  | CR10-G | 10 | 800x860x1670 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 230V/50Hz | 363000
1143001d |  | CR10-G (380 V) | 10 | 800x860x1670 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 35 кг Количество заморажиаемого продукта - 25 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 363000
1147000d |  | CR15-G | 15 | 800x860x1900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 65 кг Количество заморажиаемого продукта - 45 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 566990
1148002d |  | CRt20-G | 20 | 800x860x2160 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 90 кг Количество заморажиаемого продукта - 70 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | 599900
скоро |  | CRt20T-G | тележка | 800x860x2300 | Шокер комплектуется тележкой с универсальными направляющими под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта - 90 кг Количество заморажиаемого продукта - 70 кг Электропитание от сети 400V/50Hz | скоро!
Дополнительные опции | [5 empty] | Цена, Руб с НДС
1054215r |  | Подставка под пароконвектомат | Для моделей CR3-G, CR5-G CR3-L, CR4-L, CR5-L, CR6-L | 800x865x76 | Подставка - столешница позволяет установить на шкаф шоковой заморозки пароконвектомат большего, чем шокер, размера. Изготовлена из нерж стали. Фиксируется к корпусу шокера | 18200
|  | Поворотные колеса (комплект)* | Для всех моделей |  | Поворотные колеса, 2 из которых оснащены стопорами, позволяют свободно перемещать шокер по ровному полу | 21400
* опция устанавливается в процессе производства шокеров. Самостоятельная замена стандартных стопок на поворотные колеса не предусмотрена.
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств
POLAIR - Light
POLAIR - Grande
Скоро!
Скоро!

## Шк SmartDoor
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Smart door с глухими дверьми
Холодильные шкафы Smart door - модели с разделенными пополам дверьми при общем охлаждаемом объеме.
EXTRA TEMPERATURE – минимизация потерь холода при открывании двери – максимальное сохранение свежести продуктов
EXTRA ENERGY – отсутствие существенных потерь холода (неизбежных при открывании полноразмерных дверей) – снижение энергозатрат на их компенсацию
EXTRA LIFE –– двойное количество гарантированных открываний дверей - увеличенный срок эксплуатации
Прочие свойства соответствуют основным ТТХ базовых моделей шкафов серий Standard и Grande
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103472d |  | CM105hd-S | Standard | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 77500
1001172d |  | CM107hd-S | Standard | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 93300
|  | CM110hd-S | Standard | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | скоро
|  | CM114hd-S | Standard | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | скоро
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005117d |  | CВ107hd-S | Standard | 700 | 735х960х1996 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, подсветка, GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 122000
Холодильные шкафы из нержавеющей стали
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
|  | CM105hd-G | Grande | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 110000
1001079d |  | CM107hd-G | Grande | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 130000
|  | CM110hd-G | Grande | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | скоро
|  | CM114hd-G | Grande | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | скоро
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005116d |  | CВ107hd-G | Grande | 700 | 735х960х1996 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 157500
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103470d |  | DM105hd-S | Standard | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 79900
1002300d |  | DM107hd-S | Standard | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери | 91500
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур -21…-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60%
Xладагент R 404А или R290
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103471d |  | DB105hd-S | Stsndard | 500 | 687х710х1960 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе 4 полки | 127200
|  | DB107hd-S | Stsndard | 700 | 735х960х1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе 4 полки | 133300
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Шк St и Sm
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard с металлическими дверьми
Обшивки корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Двери с термоизоляцией ППУ и обшивками из стали с полимерным покрытием. Механизм самозакрывания. Возможность перенавески. Заменяемые уплотнители с магнитной вставкой. Профессиональная динамическая система охлаждения. Уверенная работа при температуре окружающей среды до +40°С. Автоматическая оттайка испарителей с системой испарения конденсата. Терморегулятор - электронный блок. Микропереключатель для отключения вращения вентилятора воздухоохладителя при открывании двери и включения внутренней подсветки.. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Замок в комплекте поставки. Как и вся продукция POLAIR, шкафы проходят приемо-сдаточные испытания в системе 100% контроля качества. Проименение пропана в качестве хладагента обеспечивает минимальное энергопотребление и наименьшую стоимость владения шкафами POLAIR - Standard
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы с металлическими дверьми
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103407d |  | CM105-S | Standard | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка | 74400
1001170d |  | CM107-S | Standard | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка GN2/1 | 88800
1104197d |  | CM110-S | Standard | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка | 110500
1003125d |  | CM114-S | Standard | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка GN2/1 | 126600
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1105040d |  | CV105-S | Standard | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка | 97200
1007059d |  | CV107-S | Standard | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка GN2/1 | 109500
1106013d |  | CV110-S | Standard | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка | 133900
1007535d |  | CV114-S | Standard | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка GN2/1 | 146600
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1102026d |  | CВ105-S | Standard | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка | 101000
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005089d |  | CВ107-S | Standard | 700 | 735х960х1996 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка GN2/1 | 117000
1006078d |  | CВ114-S | Standard | 1400 | 1474х960х1996 | Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка GN2/1 | 172000
Комбинированные шкафы с металлическими дверьми
Рабочий диапазон температур 0…+6° С,/ -15…-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С
Хладагенты R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1008045d |  | CC214-S | Standard | 700/700 | 1402х925х1960 | Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка GN2/1 | 179900
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Sm с алюминиевыми профилями
Шкафы POLAIR Sm являются обновленной в духе современного промышленного дизайна, версией холодильных шкафов POLAIR - Standard. Алюминиевые профили дверей и верхней панели придают шкафам дополнительную прочност и обеспечивают эргономичность. Шкафы оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Имеют клавишный микропереключатель и внутреннюю светодиодную подсветку. В качестве терморегулятора применен электронный блок управления. Корпус герметичный цельнозаливной.Термоизоляция – пенополиуретан. Обшивки корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием. Шкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы - GN 2/1. Педаль для открывания двери входит в комплект поставки, колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опций.
Проименение пропана в качестве хладагента обеспечивает минимальное энергопотребление шкафов и наименьшую стоимость владения шкафами
Базовые цены с учетом НДС |  |  |  | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103444d |  | CM105-Sm | Standard m | 500 | 697х695х1960 | Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, педаль | 87100
1001181d |  | CM107-Sm | Standard m | 700 | 697х925х1960 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, 2 педали | 98300
1104200d |  | CM110-Sm | Standard m | 1000 | 1402х695х1960 | Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, педаль | 127400
1003137d |  | CM114-Sm | Standard m | 1400 | 1402х925х1960 | Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, 2 педали | 142500
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1105042d |  | CV105-Sm | Standard m | 500 | 697х695х1960 | Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, педаль | 108500
1007062d |  | CV107-Sm | Standard m | 700 | 697х925х1960 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, 2 педали | 121500
1106041d |  | CV110-Sm | Standard m | 1000 | 1402х695х1960 | Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, педаль | 149800
1007539d |  | CV114-Sm | Standard m | 1400 | 1402х925х1960 | Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, 2 педали | 166300
Температурный режим: -18° С, температура окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1102029d |  | CB105-Sm | Standard m | 500 | 697х695х1960 | Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, педаль Электрическая оттайка | 121600
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005102d |  | CB107-Sm | Standard m | 700 | 735х960х1996 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, педаль Электрическая оттайка | 140000
1006088d |  | CB114-Sm | Standard m | 1400 | 1474х960х1996 | Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, 2 педали Электрическая оттайка | 198800
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Шк Grande и Gm
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Grande
Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.
Проименение пропана в качестве хладагента обеспечивает минимальное энергопотребление и наименьшую стоимость владения шкафами POLAIR Grande
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103424d |  | CM105-G | Grande | 500 | 697х695х1960 | Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка | 103730
1001071d |  | CM107-G | Grande | 700 | 697х925х1960 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 4 полки, замок, подсветка | 120000
1104216d |  | CM110-G | Grande | 1000 | 1402х695х1960 | Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 8 полок, замки, подсветка | 145420
1003128d |  | CM114-G | Grande | 1400 | 1402х925х1960 | Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 8 полок, замки, подсветка | 162250
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1105043d |  | CV105-G | Grande | 500 | 697х695х1960 | Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка | 109780
1007063d |  | CV107-G | Grande | 700 | 697х925х1960 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка | 130350
1106042d |  | CV110-G | Grande | 1000 | 1402х695х1960 | Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка | 168300
1007540d |  | CV114-G | Grande | 1400 | 1402х925х1960 | Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка | 178530
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005082d |  | CB107-G | Grande | 700 | 735х960х1996 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка | 142780
1006080d |  | CB114-G | Grande | 1400 | 1474х960х1996 | Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка | 202400
Рабочий диапазон температур 0…+6° С,/ -15…-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С
Хладагенты R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1008047d |  | CC214-G | Grande | 1400 (700+700) | 1402х925х1960 | Внутренний объем разделен перегородкой на два отделения - средне- и низкотемпературное. Каждое - со своим агрегатом. 8 полок, замки, подсветка | 216150
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103445d |  | DM105-G | Grande | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, 4 полки, вертикальная подсветка, канапе с подсветкой. Стеклянная дверь. | 113850
1002101d |  | DM107-G | Grande | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь 4 полки, вертикальная подсветка, канапе с подсветкой. Стеклянная дверь. | 144100
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Gm с алюминиевыми профилями
Шкафы POLAIR Gm (Grande modificato - модифицированные) изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Имеют клавишный микропереключатель и светодиодную подсветку. Контрольная панель с увеличенными символами дисплея кроме обычных функций обеспечивает возможность дистанционного мониторинга как с использованием сетевой карты, так и по Bluetooth и WiFi (модуль для передачи данных – опция) Алюминиевые профили дверей и верхней панели: • Придают шкафам дополнительную прочность • Обеспечивают эргономичность (ручка интегрирована в профиль) • Дополняют гармоничный дизайн шкафов Шкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы - GN 2/1. Педаль для открывания двери входит в комплект стандартной поставки. Колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опции. Проименение пропана в качестве хладагента обеспечивает минимальное энергопотребление и наименьшую стоимость владения шкафами POLAIR Grande
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103412d |  | CM105-Gm | Gm | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль | 118700
1001174d |  | CM107-Gm | Gm | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль GN2/1 | 137400
1104191d |  | CM110-Gm | Gm | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 8 полок, замки, LED подсветка, педали | 166400
1003108d |  | CM114-Gm | Gm | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 8 полок, замки, LED подсветка, педали GN2/1 | 185700
Холодильные шкафы с металлическими дверьми
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1105044d |  | CV105-Gm | Gm | 500 | 697х695х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль | 125600
1007064d |  | CV107-Gm | Gm | 700 | 697х925х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль GN2/1 | 149200
1106043d |  | CV110-Gm | Gm | 1000 | 1402х695х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 8 полок, замки, LED подсветка, педали | 192600
1007536d |  | CV114-Gm | Gm | 1400 | 1402х925х1960 | Верхнее расположение агрегата, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 8 полок, замки, LED подсветка, педали GN2/1 | 204300
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1005093d |  | CB107-Gm | Gm | 700 | 735х960х1996 | Верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль GN2/1 | 163300
1006079d |  | CB114-Gm | Gm | 1400 | 1474х960х1996 | Верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка, контрольная панель, корпус - нержавеющая сталь, алюминиевые профили двери и верхней панели, 8 полок, замки, LED подсветка, педали GN2/1 | 231600

## DB
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Низкотемпературные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми
Высокое качество экспозиции замороженных продуктов Надежность хранения при необходимой для них температуре Экономичность энергопотребления Удобство использования и обслуживания Привлекательный дизайн Наличие на сладе ПОЛАИР
Температурный диапазон от -21 до -18° обеспечивает качественное хранение любых замороженных продуктов и мороженого
Условия окружающей среды (температура +25°, относительная влажность воздуха - 60% - 3-й климатический класс) типичны для любых торговых помещений, а также, залов ресторанов и кафе
Двухкамерный стеклопакет двери с k-стеклом и аргоном в одной из камер гарантирует отменную термоизоляцию содержимого, экономичность энергопотребления шкафа и прозрачность стекла во всех режимах работы
Алюминиевые с подогревом рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом
Базовые цены с учетом НДС |  |  |  | Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур -21…-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60%
Xладагент R 404А или R290
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1108077d |  | DB102-S | Stsndard | 130 | 606х675х870 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема LED подсветка Замок, 2 навесные и базовая полки | 84800
1103466d |  | DB105-S | Stsndard | 500 | 687х710х1960 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 4 полки | 111990
1002513d |  | DB107-S | Stsndard | 700 | 735х960х1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 4 полки | 119600
1006102d |  | DB114-S | Stsndard | 1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок | 201800
1006076d |  | DB114-S без канапе | Stsndard | 1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок | 197700
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## ШкСтSt
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми
Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют цельнозаливной пенополиуретаном корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри. Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Терморегулятор - электронный блок управления. Оттайка - автоматическая с системой испарения конденсата. Иннформационная панель - канапе с подсветкой и вертикальная внутренняя подсветка товара - для привлечения внимания покупателей к товару. Двери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой, обеспечивают отменную термоизоляцию охлаждаемого пространства и превосходные экспозиционные свойства шкафов.
Базовые цены с учетом НДС | [5 empty] | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103408d |  | DM105-S | Standard | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой | 69900
1103446d |  | DM105-S 2.0 | Standard | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. | 77700
1002102d |  | DM107-S | Standard | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой | 80500
1002110d |  | DM107-S 2.0 | Standard | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. | 86600
1104194d |  | DM110Sd-S | Standard | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1 000л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе | 110000
1104227d |  | DM110Sd-S 2.0 | Standard | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1 000л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. | 125200
1004082d |  | DM114Sd-S | Standard | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1 400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, двери купе | 121200
1004089d |  | DM114Sd-S 2.0 | Standard | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1 400л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. | 133300
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1104204d |  | DM110-S | Standard | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные | 108800
1004080d |  | DM114-S | Standard | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные | 118800
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1104245d |  | DV110-S | Standard | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные | 116600
1004095d |  | DV114-S | Standard | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные | 125500
Рабочий диапазон температур -8…0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R 404а или R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1108020d |  | DP102-S | Standard | 150 | 600х625х890 | Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, механический замок | 60600
1103453d |  | DP105-S | Standard | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, механический замок | 85500
1002114d |  | DP107-S | Standard | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, механический замок | 89900
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Шк ст без кан
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми без канапе
Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри. Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной.
Базовые цены с учетом НДС |  |  |  |  | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1103459d |  | DM105-S без канапе | Standard | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка | 67800
1002510d |  | DM107-S без канапе | Standard | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, GN 2/1 | 75900
1104242d |  | DM110-S без канапе | Standard | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, двери распашные | 101800
1004093d |  | DM114-S без канапе | Standard | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, двери распашные, GN 2/1 | 111600
Рабочий диапазон температур -21…-18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R290. Толщина стенки корпуса 61мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1006076d |  | DB114-S без канапе | Stsndard | 1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок | 197700
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Шк Bravo
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR - Bravo
Компактные размеры Нижнее рпсположение агрегата Увеличенная обзорность Динамическая система охлаждения Экономичность энергопотребления Цельнозаливной пенополиуретаном корпус Обшивки из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри
Нижнее расположение агрегата обеспечивают оптимальное с точки зрения мерчандайзинга экспозицию продукции
Эффективная светодиодная подсветка улучшает восприятие товара
Подсветка канапе входит в комплект поставки DM104c-Bravo и привлекает дополнительное внимание к выкладке
Алюминиевые рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом. Сторону открывания двери легко изменить
Легкозаменяемый уплотнитель двери с магнитной вставкой помогает полностью герметизировать охлаждаемое пространство
| Базовые цены с учетом НДС | [6 empty] | Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R 134а. Толщина стенки монолитного цельнозаливного корпуса 43 мм
| Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
| 1108111d |  | DM104-Bravo | Bravo | 390 | 606*630*1730 | Внутренний объем 390л, 4 полки, внутренняя LED подсветка | 65100
| 1108112d |  | DM104c-Bravo | Bravo | 390 | 606*630*1935 | Внутренний объем 390л, 4 полки, вертикальная LED подсветка, канапе с LED подсветкой | 71300
| 1108023d |  | DM102-Bravo | Bravo | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка | 56400
| 1108022d |  | DM102-Bravo с замком | Bravo | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок | 59300
| 1108031d |  | DM102-Bravo черный | Bravo | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри | 60150
| 1108025d |  | DM102-Bravo черный с замком | Bravo | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри | 63050
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## DW
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы для продажи и хранения вина
Специализированные холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина незаменимы в энотеках, ресторанах, барах, изысканных интерьерах продуктовых бутиков и т.п. Шкафы выполнены в мягких коричневых тонах, разработаны специально для создания необходимых для хранения вина условий
Деревянные полки, изготовленные из натурального дуба и обработанные экологичным составом, позволяют комфортно, в нескольких вариантах экспозиции разместить бутылки с вином и подчеркивают премиальность экспонируемого товара
Светодиодные лампы внутренней подсветки долговечны, потребляют на 80% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами, безопасны т.к. не создают вредных излучений и не содержат ртуть
Специальное тонированное покрытие стеклопакета двери защищает содержимое шкафа от воздействия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей
Холодильный шкаф DW104-Bravo имеет 6 температурных зон, позволяющих в одном охлаждаемом объеме экспонировать вина, нуждающиеся в разных температурах хранения: красные, белые и игристые. На 5 навесных и одной базовой полке - для наклонной экспозиции
Холодильный шкаф DW104u-Bravo относится к, так называемым, климатическим шкафам. Позволяет создать необходимую для вина температуру внутри шкафа и надежно ее поддерживает. Дает возможность установить как температуру хранения напитка, так и задать температуру его сервировки, подготовив к подаче вино, от ординарного до самых премиальных. Комплектуется 5 навесными и базовой наклонной полками
Шкаф DW102-Bravo с 3 температурными зонами комплектуется полками из натурального дуба: двумя навесными и двухуровневой базовой структурой
Базовые цены с учетом НДС |  |  |  |  | Цена не учитывает стоимость логистических услуг
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур +4…+18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Xладагент R 134а. Толщина стенки монолитного цельнозаливного корпуса 43 мм
Артикул | Фото | Модель | Линия | Объем | Размер | Описание | Цена*, Руб
1108026d |  | DW102-Bravo | Bravo | 200 | 606*625*890 | Статическая система охлаждения 4 уровня выкладки в 3 температурных зонах, внутренняя LED подсветка, замок | 65500
1108027d |  | DW104-Bravo | Bravo | 400 | 606*630*1730 | Статическая система охлаждения 6 температурных зон на 6 деревянных полках: 5 навесных и 1 базовой, внутренняя LED подсветка, замок | 91700
1108081d |  | DW104u-Bravo | Bravo | 400 | 606*630*1730 | Динамическая система охлаждения 6 деревянных полок: 5 навесных и 1 базовая, внутренняя LED подсветка, замок | 94300
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств