## Моноблоки серии S
2023-08-01
ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard
Моноблоки серии S предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер малого и среднего объема. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40% Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом. Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб
MM 109 S | 1110009d | R 404a | -5 … +10 | 3,2 - 9,6 | 220 | 81345
MM 111 S | 1111005d | R 404a | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 220 | 83195
MM 113 S | 1115005d | R 404a | -5 … +10 | 4,9 - 13,4 | 220 | 90582
MM 115 S | 1118003d | R 404a | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 220 | 96231
MM 218 S | 1120013d | R 404a | -5 … +10 | 8,9 - 19,8 | 220 | 117338
MM 222 S | 1124011d | R 404a | -5 … +10 | 11,7 - 28 | 380 | 118159
MM 226 S | 1128007d | R 404a | -5 … +10 | 13,7 - 33 | 380 | 122138
MM 232 S | 1136003d | R 404a | -5 … +10 | 23,6 - 43 | 380 | 184286
MM 337 S | 1134002d | R 404a | -5 … +10 | 22,7 - 55,0 | 380 | 193615
MM 342 S | 1137002d | R 404a | -5 … +10 | 27,4 - 67,0 | 380 | 208402
MB 108 S | 1109025d | R 404a | -25 ...-15 | 1,1 - 6,5 | 220 | 94194
MB 109 S | 1114029d | R 404a | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 220 | 101419
MB 211 S | 1117019d | R 404a | -25 ...-15 | 3,1 - 13,4 | 220 | 124663
MB 214 S | 1119019d | R 404a | -25 ...-15 | 4,4 - 17 | 380 | 136884
MB 216 S | 1123016d | R 404a | -25 ...-15 | 6,2 - 21 | 380 | 151619
MB 220 S | 1125001d | R 404a | -25 ...-15 | 8 - 24 | 380 | 196904
MB 328 S | 1133002d | R 404a | -25 ...-15 | 16 - 35 | 380 | 204671
MB 331 S | 1135002d | R 404a | -25 ...-15 | 20 - 40 | 380 | 241847
Дополнительные опции
Зимний комплект* -30°С | [5 empty] | 16663
Комплект дистанционного управления* | [5 empty] | 17195
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
Воздухоохладитель из нержавеющей стали | [5 empty] | 4490
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Моноблоки серии GREEN на R290
2023-08-01
ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR GREEN
Моноблоки серии GREEN - практичные, экологически безопасные и экономичные холодильные машины. Конструктивной особенностью моноблоков GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки – 150 гр. Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом. Экономия потребляемой электроэнергии до 30% (в сравнении с использованием моноблоков на традиционных хладагентах) благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана Высокая надежность в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана, отсутствию вреда внутреннему устройству компрессора и узлам холодильной системы, совместимости с любыми компрессорными маслами, а также его доступности и низкой стоимости. Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб
MM109 S (R290) | 1110033d | R 290 | -5 … +10 | 3,2 - 9,6 | 220 | 67498
MM111 S (R290) | 1111040d | R 290 | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 220 | 74300
MM113 S (R290) | 1115029d | R 290 | -5 … +10 | 4,9 - 13,4 | 220 | 80312
MM115 S (R290) | 1118045d | R 290 | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 220 | 83949
MM218 S (R290,2 контура) | 1120041d | R 290 | -5 … +10 | 8,9 - 19,8 | 220 | 97512
MB108 S (R290) | 1109031d | R 290 | -25 ...-15 | 1,1 - 6,5 | 220 | 84744
MB109 S (R290) | 1114021d | R 290 | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 220 | 90132
MB211 S (R290, 2 контура) | 1117048d | R 290 | -25 ...-15 | 3,1 - 13,4 | 220 | 102665
MB214 S (R290, 2 контура) | 1119049d | R 290 | -25 ...-15 | 4,4 - 17 | 220 | 117557
Дополнительные опции
Зимний комплект* | [5 empty] | 16663
Комплект дистанционного управления* | [5 empty] | 17195
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
Воздухоохладитель из нержавеющей стали | [5 empty] | 4490
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Моноблоки Lihgt серии R
2023-08-01
ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR LIHGT ¦(серия R)
Моноблоки серии R - компактные, экономичные и эффективные холодильные машины. Оснащены микроканальным алюминиевым конденсатором с высокими теплообменными характеристиками Имеют компактный корпус, установка доп. опций не предусмотрена Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % Тип установки – навесной, настенный. Заправлены хладагентом. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб
MM 111 R | 1111014d | R 404a | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 1/230/50 | 71552
MM111 R (R290) | 1111037d | R 290 | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 1/230/50 | 71552
MM 115 R | 1118012d | R 404a | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 1/230/50 | 80073
MМ 218 R | 1120026d | R 404a | -5 … +10 | 8,9 - 19,8 | 1/230/50 | 98506
MМ 226 R | 1128018d | R 404a | -5 … +10 | 13,7 - 33 | 3/400/50 | 106227
MМ 232 R | 1136011d | R 404a | -5 … +10 | 23,6 - 43 | 3/400/50 | 146963
MB 109 R | 1114035d | R 404a | -25 … -15 | 2,1 - 8,7 | 1/230/50 | 81948
MB 211 R | 1117027d | R 404a | -25 … -15 | 3,1 - 13,4 | 1/230/50 | 104014
MB 214 R | 1119024d | R 404a | -25 … -15 | 4,4 - 17 | 3/400/50 | 119251
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Моноблоки пот сер.Т
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Моноблоки POLAIR серии T (потолочное исполнение)
Моноблоки потолочные серии Т – практичные и эффективные холодильные машины Тип установки – врезной, потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом. Конструктивная особенность – отсутствие выступающего испарителя внутри камеры, экономит полезный объем и удобен при эксплуатации. Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб
МM 111 T | 1111021d | R 404a | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 1/N/PE 230B 50Гц | 99484
МM 115 Т | 1118025d | R 404a | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 1/N/PE 230B 50Гц | 128145
МM 222 Т | 1124024d | R 404a | -5 … +10 | 11,7 - 28 | 3/N/PE 400В 50Гц | 154476
МВ 109 Т | 1114044d | R 404a | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 1/N/PE 230B 50Гц | 131268
MB109 T (R290) | 1114062d | R 290 | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 1/N/PE 230B 50Гц | 131268
МВ 214 Т | 1119033d | R 404a | -25 ...-15 | 4,4 - 17 | 3/N/PE 400В 50Гц | 180807
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Моноблоки пот.серии ST
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Моноблоки POLAIR серии ST( потолочное исполнение)
Моноблоки потолочные серии SТ – практичные и эффективные холодильные машины Тип установки – врезной, потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом. Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб
МM 109 ST | 1110028d | R 404a | -5 … +5 | 1,3 - 9,8 | 1/230/50 | 96070
МM 113 SТ | 1115007d | R 404a | -5 … +5 | 4,0 - 14,0 | 1/230/50 | 99603
МM 115 SТ | 1118007d | R 404a | -5 … +5 | 6,0 - 21,0 | 1/230/50 | 115059
МВ 109 SТ | 1114017d | R 404a | -20 ...-15 | 4,2 - 8,2 | 1/230/50 | 111755
МВ 214 SТ | 1119047d | R 404a | -20 ...-15 | 8,0 - 13,0 | 1/230/50 | 152529
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Сплит-системы S
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR cерии Standard
Сплит-системы серии S - удобные, практичные и надежные холодильные машины. Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб
SM 109 S | 1601014d | R 404a | -5 … +10 | 3,2 - 9,6 | 220 | 87741
SM 111 S | 1601035d | R 404a | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 220 | 92425
SM 113 S | 1601037d | R 404a | -5 … +10 | 4,9 - 13,4 | 220 | 98880
SM 115 S | 1601038d | R 404a | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 220 | 113225
SM 218 S | 1602042d | R 404a | -5 … +10 | 8,9 - 19,8 | 220 | 131275
SM 222 S | 1602043d | R 404a | -5 … +10 | 11,7 - 28 | 380 | 141919
SM 226 S | 1602044d | R 404a | -5 … +10 | 13,7 - 33 | 380 | 153047
SM 232 S | 1602016d | R 404a | -5 … +10 | 23,6 - 43 | 380 | 197608
SM 337 S | 1603002d | R 404a | -5 … +10 | 22,7 - 55,0 | 380 | 205224
SM 342 S | 1603004d | R 404a | -5 … +10 | 27,4 - 67,0 | 380 | 220895
SB 108 S | 1601034d | R 404a | -25 ...-15 | 1,1 - 6,5 | 220 | 111332
SB 109 S | 1601036d | R 404a | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 220 | 123050
SB 211 S | 1602040d | R 404a | -25 ...-15 | 3,1 - 13,4 | 220 | 135590
SB 214 S | 1602015d | R 404a | -25 ...-15 | 4,4 - 17 | 380 | 154393
SB 216 S | 1602041d | R 404a | -25 ...-15 | 6,2 - 21 | 380 | 166909
SB 328 S | 1603001d | R 404a | -25 ...-15 | 16 - 35 | 380 | 216804
SB 331 S | 1603003d | R 404a | -25 ...-15 | 20 - 40 | 380 | 256357
Базовые цены c учётом НДС
Дополнительные опции
Зимний комплект* -30°С | [5 empty] | 16663
Комплект дистанционного управления* | [5 empty] | 17195
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита | [5 empty] | 4290
Навес защитный для холодильной машины 2-го и 3-го габарита | [5 empty] | 5900
Воздухоохладитель из нержавеющей стали | [5 empty] | 6320
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Сплит-системы сер.М
2023-08-01
ПРАЙС-ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR LIHGT (серия М)
Сплит-системы серии М - компактные, экономичные и эффективные холодильные машины. Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный. Конденсатор алюминиевый микроканальный с высокими теплообменными характеристиками Имеют компактный корпус, установка доп. опций не предусмотрена Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.
SM 111 М | 1601107d | R 404a | +10 … -5 | 3,6 - 10,3 | 1/230/50 | 75773
SM 115 М | 1601108d | R 404a | +10 … -5 | 5,8 - 14,9 | 1/230/50 | 88911
SM 218 М | 1602118d | R 404a | +10 … -5 | 8,9 - 19,8 | 1/230/50 | 107073
SM 226 M | 1602119d | R 404a | +10 … -5 | 13,7 - 33 | 3/400/50 | 117079
SM 232 M | 1602120d | R 404a | +10 … -5 | 23,6 - 43 | 3/400/50 | 151791
SB 109 М | 1601105d | R 404a | -15...-25 | 2,1 - 8,7 | 1/230/50 | 95455
SB 211 М | 1602116d | R 404a | -15...-25 | 3,1 - 13,4 | 1/230/50 | 105853
SB 214 М | 1602117d | R 404a | -15...-25 | 4,4 - 17 | 3/400/50 | 124736
Дополнительные опции
Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита | [5 empty] | 4290
Навес защитный для холодильной машины 2-го и 3-го габарита | [5 empty] | 5900
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Сплит-системы Н
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR cерии Horizontal
Сплит-системы серии Н - удобные, практичные и универсальные холодильные машины. Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – на горизонтальную поверхность, внутреннего – потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 %. Класс защиты - IP24 В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб
SM 109 Н | 1601159d | R 404a | -5 … +10 | 3,2 - 9,6 | 220 | 83125
SM 111 Н |  | R 404a | -5 … +10 | 3,6 - 10,3 | 220
SM 113 Н |  | R 404a | -5 … +10 | 4,9 - 13,4 | 220
SM 115 Н |  | R 404a | -5 … +10 | 5,8 - 14,9 | 220
SB 108 Н |  | R 404a | -25 ...-15 | 1,1 - 6,5 | 220
SB 109 Н | 1601153d | R 404a | -25 ...-15 | 2,1 - 8,7 | 220 | 108439
Базовые цены c учётом НДС
Дополнительные опции
Зимний комплект* -30°С | [5 empty] | 16663
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth)
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi)
Воздухоохладитель из нержавеющей стали
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Сплит-системы Prof
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Professionale
Сплит-системы серии Professionale - удобные, профессиональные и эффективные холодильные машины. Состоят из 2-х отдельных блоков.Заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом соединения специальных муфт с клапанами. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.
Базовые цены с учетом НДС Все модели поставляются на заказ
Модель | Артикул | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб
SM 109 P | 1601092d | R 404a | -5 … +5 | 3,2 - 9,6 | 220 | 138472.95
SM 111 P | 1601093d | R 404a | -5 … +5 | 3,6 - 10,3 | 220 | 139993
SM 113 P | 1601094d | R 404a | -5 … +5 | 4,9 - 13,4 | 220 | 143034
SM 115 P | 1601095d | R 404a | -5 … +5 | 5,8 - 14,9 | 220 | 149115
SM 218 P | 1602102d | R 404a | -5 … +5 | 8,9 - 19,8 | 220 | 175648
SM 222 P | 1602103d | R 404a | -5 … +5 | 11,7 - 28 | 380 | 181730
SM 226 P | 1602104d | R 404a | -5 … +5 | 13,7 - 33 | 380 | 182422
SB 108 P | 1601090d | R 404a | -20 … -15 | 1,1 - 6,5 | 220 | 153952
SB 109 P | 1601091d | R 404a | -20 … -15 | 2,1 - 8,7 | 220 | 155472
SB 211 P | 1602105d | R 404a | -20 … -15 | 3,1 - 13,4 | 220 | 180763
SB 214 P | 1602106d | R 404a | -20 … -15 | 4,4 - 17 | 380 | 198590
SB 216 P | 1602107d | R 404a | -20 … -15 | 6,2 - 21 | 380 | 214621
Дополнительные опции ( без установки)
Зимний комплект* | [5 empty] | 16663
Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита | [5 empty] | 4290
Навес защитный для холодильной машины 2-го габарита | [5 empty] | 5900
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth) | [5 empty] | 11759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi) | [5 empty] | 10045
* Cкидки партнерам на данную опцию не предоставляются
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## ВО
2023-08-01
ПРАЙС-ЛИСТ Воздухоохладители POLAIR
Воздухоохладители - неотъемлемая часть холодильной машины, используются в системах выносного и встроенного холода. Состоят из батареи испарителя, отделителя жидкости, вентиляторов, ТЭНов и температурных датчиков, заключенных в корпус. Испаритель трубчатый медно-алюминиевый. Тип установки - потолочный
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Артикул | Холодопроизводительность, квт |  | Расход воздуха | Цена, Руб
|  | t = -25° | t = -10° | м3/час
AS 201 - 1,5 | 1601401d | 1,3 | 1,5 | 600 | 25900
AS 202 - 2,8 | 1602401d | 2,4 | 2,8 | 1200 | 39300
AS 311- 4,5 | 1603401d | 3,8 | 4,5 | 2400 | 61100
AS 312- 4,5 | 1606001d | 4,5 | 4,7 | 1500 | 132000
AS 352- 6,0 | 1606002d | 6,0 | 6,3 | 2300 | 166000
AS 402- 7,5 | 1606003d | 7,5 | 7,9 | 3400 | 176000
AS 402- 9,0 | 1606004d | 9,0 | 9,5 | 3400 | 200000
AS 402- 11,0 | 1606005d | 11,0 | 11,6 | 3400 | 255000
Базовые цены c учётом НДС
Дополнительные опции
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ |  |  |  |  | 32900
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик
оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## Би-блоки
2023-08-01
ПРАЙС - ЛИСТ - Би-блоки POLAIR
Би-блоки (сплит-системы) POLAIR предназначены для создания необходимой температуры в холодильных камерах объемом более 40 м3. Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – на горизонтальные поверхности, внутреннего – потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 %. Длина соединительных труб до 30 метров. Щит управления в комплекте. ТРВ и Соленоид в комплект поставки не входят
Базовые цены с учетом НДС
Модель Би-Блока | Артикул | Комплектация |  | Холодопроизводительность, вт | Рабочий диапазон, ° С | V камеры (80) не более, м3 t окр ср.+20°, t в камере -5° (для серии ВВ (100) -20°) | Напряжение, В
|  | ККА | ВО |  |  |  |  | Цена, руб
BM 1032 | 1607001d | CUM-MLZ015 | AS312 - 4,5 | 3.2 | -5 … +5 | 26 | 380 | 449982
BM 1042 | 1607002d | CUM-MLZ019 | AS312 - 4,5 | 4.2 | -5 … +5 | 43 | 380 | 435900
BM 1048 | 1607003d | CUM-MLZ021 | AS352 - 6,0 | 4.8 | -5 … +5 | 62 | 380 | 471900
BM 1052 | 1607004d | CUM-MLZ026 | AS352 - 6,0 | 5.2 | -5 … +5 | 82 | 380 | 493900
BM 2068 | 1607005d | CUM-MLZ030 | AS402 - 7,5 | 6.8 | -5 … +5 | 107 | 380 | 618900
BM 2083 | 1607006d | CUM-MLZ038 | AS402 - 9.0 | 8.3 | -5 … +5 | 119 | 380 | 652900
BM 2105 | 1607007d | CUM-MLZ045 | AS402 - 11,0 | 10.5 | -5 … +5 | 158 | 380 | 757900
BM 2116 | 1607008d | CUM-MLZ048 | AS402 - 11,0 | 11.6 | -5 … +5 | 176 | 380 | 777900
BB 1039 | 1607101d | CUB-LLZ013 | AS352 - 6,0 | 3.9 | -20 ...-15 | 50 | 380 | 617900
BB 1048 | 1607102d | CUB-LLZ015 | AS352 - 6,0 | 4.8 | -20 ...-15 | 64 | 380 | 623900
BB 2059 | 1607103d | CUB-LLZ018 | AS402 - 7,5 | 5.9 | -20 ...-15 | 78 | 380 | 718900
BB 2073 | 1607104d | CUB-LLZ024 | AS402 - 9.0 | 7.3 | -20 ...-15 | 104 | 380 | 882900
BB 2100 | 1607105d | CUB-LLZ034 | AS402 - 11,0 | 10 | -20 ...-15 | 145 | 380 | 947900
Цены даны для базовых моделей би-блоков, включающих в себя:
ККА стандартной комплектации (без дополнительных опций)
Воздухохладитель
Щит управления

## ККБ ст
2023-08-01
2023-08-01
ПРАЙС- ЛИСТ -Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты cреднетемпературные POLAIR на базе спиральных компрессоров Danfoss*
Компрессорно-конденсаторные агрегаты - неотъемлемая часть холодильной машины, используются в системах выносного холода. Высокая холодопроизводительность позволяет создавать необходимый среднетемпературный режим в камерах до 230 м3 Стандартная комплектация ККА: спиральный компрессор с вентилями, акустическая изоляция, 6-ти полюсной малошумный электродвигатель, ресивер, смотровое стекло, фильтр-осушитель, автоматическое реле низкого и высокого давления, встроенная автоматика. Возможно применений всех опций. Тип монтажа - на горизонтальной поверхности
Модель | Артикул | Хладагент | Холодопроизводительность при t кам -5°С/t окр +30°С, Вт | Номер корпуса | Напряжение, В | Цена, Руб | Термостат обогрева компрессора и ресивера (T) (входит в зимний к-т) | Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V) (входит в зимний к-т) | Маслоотделитель (So) | Отделитель жидкости (Sl) | Фильтр антикислотный (F) | Акустический чехол комп-рессора (C) | Зимняя опция (I)
ККА среднетемпературные (основные модели) | [6 empty] | Дополнительные опции
CUM - MLZ015 | 1604025d | R 404a | 2756 | 1 | 380 | 285082 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ019 | 1604002d | R 404a | 3735 | 1 | 380 | 271000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ021 | 1604003d | R 404a | 4047 | 1 | 380 | 273000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ026 | 1604001d | R 404a | 4928 | 1 | 380 | 295000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ030 | 1604123d | R 404a | 5709 | 2 | 380 | 410000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ038 | 1604100d | R 404a | 6875 | 2 | 380 | 420000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ045 | 1604109d | R 404a | 8378 | 2 | 380 | 470000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUM - MLZ048 | 1604117d | R 404a | 9164 | 2 | 380 | 490000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
*Производитель оставляет за собой право применнения комплектующих различных торговоых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в
эксплуатационные свойства и характеристики оборудования

## ККБ нт
2023-08-01
2022-07-01
ПРАЙС- ЛИСТ Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты низкотемпературные POLAIR на базе спиральных компрессоров Danfoss*
Компрессорно-конденсаторные агрегаты - неотъемлемая часть холодильной машины, используются в системах выносного холода. Высокая холодопроизводительность позволяет создавать необходимый низкотемпературный режим в камерах до 180 м3 Стандартная комплектация ККА: спиральный компрессор с вентилями, акустическая изоляция, 6-ти полюсной малошумный электродвигатель, ресивер, смотровое стекло, фильтр-осушитель, автоматическое реле низкого и высокого давления, встроенная автоматика. Возможно применений всех опций. Тип монтажа - на горизонтальной поверхности
Модель | Артикул | Хладагент | Холодопроизводительность при t кам -20°С/t окр +30°С, Вт | Номер корпуса | Напряжение, В | Цена, Руб | Термостат обогрева компрессора и ресивера (T)(входит в зимний к-т) | Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V) (входит в зимний к-т) | Маслоотдели- тель (So) | Отделитель жидкости (Sl) | Фильтр антикис- лотный (F) | Акустический чехол комп-рессора (C) | Зимняя опция (I)
ККА низкотемпературные (основные модели) | [6 empty] | Дополнительные опции
CUB - LLZ013 | 1605002d | R 404a | 3734 | 1 | 380 | 419000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUB - LLZ015 | 1605001d | R 404a | 4535 | 1 | 380 | 425000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUB - LLZ018 | 1605101d | R 404a | 5333 | 2 | 380 | 510000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUB - LLZ024 | 1605102d | R 404a | 6812 | 2 | 380 | 650000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
CUB - LLZ034 | 1605103d | R 404a | 9338 | 2 | 380 | 660000 | 715 | 10903 | 11975 | 7150 | 8758 | 21450 | 50050
*Производитель оставляет за собой право применнения комплектующих различных торговоых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в
эксплуатационные свойства и характеристики оборудования